Versão 12 ,aprovada Diretório 26/4/ 2007. Vigência: 1 de Maio de 2007

Red Latinoamericana de Reproducción Asistida

QUESTIONÁRIO PARA ACREDITAÇÃO DE CENTROS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA

ÍNDICE

Considerações gerais

1) 
Aspectos Clínicos

1.1) Pessoal e Instalações

1.2) Consentimentos

1.3) Procedimentos

2) 
Laboratório

     2.1)
Pessoal

2.2)
Provas de Eficiência

2.3)
Controle de Qualidade

2.4)
Manual de Procedimentos

2.5)
Recepção de amostras e Relatório de resultados

2.6)

Reagentes - Meios de Cultivo

3)
Andrologia

4)
Embriologia

5)
Segurança

Considerações gerais:

O Processo de Acreditação e a visita que este implica têm por objetivo melhorar a qualidade dos centros visitados. É similar à “revisão por pares” que se utiliza para as publicações científicas, subsídios, etc.

O inspetor também se beneficia com a visita já que tem a oportunidade de observar dados positivos de um centro.

Para conseguir este fim estamos preparando:

· Inspetores qualificados e treinados,

· Um procedimento com normas transparentes

· Uma avaliação justa
Avaliação

Classificação das perguntas:

Categoria 1: cumprimento
INDISPENSÁVEL

Categoria 2: cumprimento       MUITO IMPORTANTE

Categoria 3: cumprimento               IMPORTANTE

Categoria 4: cumprimento                  SUGERIDO

- Para obter sua ACREDITAÇÃO o centro deve cumprir com:

95 a 100% das perguntas da Categoria 1 (para os procedimentos que realiza) e 75% das perguntas da Categoria 2

- Se um centro acumula 85 a 94% de respostas positivas às perguntas da Categoria 1 e 75% para as perguntas da Categoria 2, ser-lhe-á outorgada a ACREDITAÇÃO CONDICIONAL, concedendo-se então um prazo de 6 meses para serem solucionadas as discordâncias encontradas. Ao final deste período, o Comitê de Acreditação avaliará as mudanças realizadas pelo referido centro e fará sua recomendação ao Diretório.

- Para obter sua ASSOCIAÇÃO um centro deve reunir: 76 a 84% de respostas positivas às perguntas da Categoria 1 e 75% para as perguntas da Categoria 2.

- Se um centro acumula 70 a 75% de respostas positivas às perguntas da Categoria 1 e 50% para as perguntas da Categoria 2, ser-lhe-á outorgada a ASSOCIAÇÃO CONDICIONAL, concedendo-se então um prazo de 6 meses para serem solucionadas as discordâncias encontradas. Ao final deste período, o Comitê de Acreditação avaliará as mudanças realizadas pelo referido centro e fará sua recomendação ao Diretório.

Os dados reportados por estes centros, antes de sua acreditação, não serão incorporados ao Registro Latino-Americano de Reprodução Assistida.

- Caso não consiga reunir o número de respostas exigidas, o centro terá sua proposta de associação negada, à REDLARA.

- Serão levados em conta os votos dos acreditadores e dos membros do diretório. A decisão final será tomada por maioria simples.

ESCLARECIMENTO IMPORTANTE: quando se pergunta pela “existência” de critérios, protocolos, controles, etc., deve se entender que solicitamos que estejam escritos e documentados e que sejam mostrados quando o acreditador o solicite. 

& A documentação correspondente a estas perguntas deverá ser exibida sempre

Outras evidências comprobatórias (por ex.: certificações de instrumentos, bioensaios de meios comerciais, etc.) devem ser conservadas e mostradas se solicitado pelo acreditador.

Após completar o questionário, deverá passar as respostas para as “Folhas de Avaliação” que se encontram ao final do questionário e estas serão assinadas pelo Diretor Médico do Centro e pelo Diretor do laboratório.

No caso em que uma pergunta não se aplique ao Centro, deverá esclarecer no mesmo local do questionário, dando as razões pelas quais “Não se aplica”. Estas perguntas serão deduzidas do total no momento de estabelecer a porcentagem de respostas adequadas obtidas.

Rede Latino Americana de Reprodução Assistida

Visita de Acreditação

Nome do Centro:

Endereço postal:

Telefone:

e-mail:

Diretor Médico:

Diretor de Laboratório:

Data da visita:

Acreditadores:

ATIVIDADES do CENTRO:


          FIV                                ICSI                     GIFT-ZIFT


           Criopreservação                                         PGD

             gametas        pré-embriões       tecidos


           Doação de Oócitos                                    Doação de Sêmen


Possui banco         só usuário


           Doação Embriões                                       Assisted Hatching
LISTA DO PESSOAL MÉDICO

Diretor Médico:

Ultrassonografista:

Outros médicos (especialidade):

Pessoal auxiliar:

LISTA do PESSOAL de LABORATÓRIO

Diretor do Laboratório:

Supervisor do Laboratório

Embriólogos:

Pessoal auxiliar:

LISTA de EQUIPAMENTOS de LABORATÓRIO

	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	Número

	Estufas: 
	 
	 
	 
	 
	 

	Estéreo microscópio(lupa):
	 
	 
	 
	 

	Placa de aquecimento para lupa:
	 
	 

	Microscópio Invertido com micro manipulador:
	 
	 

	Placa de aquecimento para microscópio invertido:
	 
	 

	Centrífuga:
	 
	 
	 
	 
	 

	Câmara de Fluxo Laminar:
	 
	 
	 
	 

	Placas de aquecimento para tubos e discos de PETRI: 
	 
	 

	pH metro:
	 
	 
	 
	 
	 

	Medidor de CO2:
	 
	 
	 

	Sistema para Congelamento

de células e tecidos:
	
	 
	 
	 
	 

	Microscópio de Luz para andrologia:
	 
	 
	 
	 
	 


PERGUNTAS de AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

A. Conta o centro com as habilitações pertinentes impostas pela autoridade sanitária do país e cumpre com as regulamentações das leis locais? 


[image: image1]Sim                                 Não


Categoria: 1       

B. É adequada a experiência do Diretor médico? (segundo as Normas)


[image: image2]Sim                                     Não


Categoria: 1

 

C. Informe a taxa de gestação clínica/aspiração e de gestação clínica/transferência (total da população) durante os últimos três anos:

Aspiração:
Ano:           taxa      %         Ano:            taxa       %      Ano:         taxa         %

Transferência:  Ano:            taxa      %         Ano:            taxa       %      Ano:         taxa         %

Nota: A eficiência do Centro deverá ser igual ou superior a 20% de gestação clínica/ aspiração.


[image: image3]Cumpre                                 Não cumpre

Categoria: 1   

D. Indique a média de pré-embriões transferidos por paciente (população geral) durante os três últimos anos.

Ano:             média:                Ano:             média:               Ano:             média:                

Nota: A recomendação é que 60% das transferências sejam de dois ou menos pré-embriões
E. Qual é a taxa de gestação simples e múltipla do centro, para o último ano?


Simples:            %     Dupla:         %     Tripla:        %       Quádrupla ou mais         %

A recomendação é que a taxa de gestação dupla, medida como saco gestacional com atividade cardíaca em 12 semanas de gestação, não exceda 30% do total e a gestação tripla não supere 1 %.  Gestação de maior ordem é inaceitável.


[image: image4]Cumpre                                 Não cumpre

   Categoria: 1   

F. Tem o Diretor do Laboratório a formação e experiência para dirigir e administrar o laboratório? (segundo as Normas)


[image: image5]Sim                                       Não


Categoria: 1

 

Nota: É preferivel  que o Diretor de laboratório de embriologia  tenha estudos universitários afins com a disciplina, uma formação em centro reconhecido e pelo menos uma  experiência documentada  não menor que dois anos realizando FIV/ICSI. 

1. Aspectos Clínicos

1.1 Pessoal e Instalações

1.1.1 É adequada a experiência do médico ultrassonografista?


[image: image6]Sim                                 Não


Categoria: 1



1.1.2 É adequada a experiência do médico treinado em infertilidade e endocrinologia 
da reprodução?


[image: image7]Sim                                 Não


Categoria: 1



1.1.3 É adequada a experiência do pessoal adicional


[image: image8]Andrologista Sim                 Não        

Categoria: 4




[image: image9]Psicólogo     Sim                   Não            

Categoria: 4

 


[image: image10]Enfermeira   Sim                    Não             

Categoria: 4

 

1.1.4 São adequadas as instalações e equipamentos dos Consultórios?


[image: image11]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.1.5 São adequadas as:

· Medidas gerais de higiene?


[image: image12]Sim                                 Não


Categoria: 2

 

· Salas de coleta de amostra de sangue?


[image: image13]Sim                                 Não


Categoria: 2

 


[image: image14]Sala para a coleta de sêmen


         Sim                                 Não


Categoria:  2

 

1.1.6 São adequadas as instalações da Sala de punção (aspiração)?

   
[image: image15]Sim                                 Não


Categoria: 1

 
Nota: se refere à localização da sala, sua relação com o Laboratório, construção que facilite sua limpeza, etc.

1.1.7 É adequado o equipamento da Sala de punção (aspiração)?


[image: image16]Sim                                 Não


Categoria:1


Nota: se refere à presença de instrumental necessário para a aspiração e as medidas de segurança (oxigênio, desfibrilador e equipo de reanimação, elementos básicos para resolver uma emergência, etc.)

1.1.8 São adequadas as instalações e equipamentos da Sala de recuperação?

[image: image17]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.1.9 Está contemplada a possibilidade de uma evacuação de emergência?


[image: image18]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.2 Consentimentos

1.2.1 Recebem as pacientes informação suficiente, por escrito, para decidir a aplicação de 
uma técnica de R.A.? 


[image: image19]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.2.2 Aquelas pacientes que iniciam um ciclo de R.A. assinam um consentimento 
informado?  


[image: image20]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.2.3 Recebem informação suficiente, por escrito os pacientes que querem congelar pré-embriões ou gametas?


[image: image21]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.2.4 Assinam um consentimento informado para a congelação?  


[image: image22]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.2.5 No consentimento assinado pelos pacientes está claro o destino dos gametas e/ou 
pré-embriões congelados no caso de não desejarem realizar a transferência dos mesmos?


[image: image23]Sim                                 Não


Categoria: 2

 

1.2.6 Na data de vencimento do contrato, mantêm contato com os pacientes e renova os consentimentos do programa de criopreservação de gametas e pré-embriões?


[image: image24]Sim                                 Não


Categoria: 4 

 

1.3 Procedimentos

1.3.1 Possuem um Manual de Procedimentos Clínicos?


[image: image25]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.3.2 Existe documentação que demonstre que o Diretor, ou quem designado, revisa ao 
menos anualmente, o Manual de Procedimentos?


[image: image26]Sim                                 Não


Categoria: 3

 

1.3.3 Existe documentação que demonstre que o pessoal médico conhece o conteúdo do Manual de Procedimentos?


[image: image27]Sim                                 Não


Categoria: 3



1.3.4 Têm critérios documentados para indicar Reprodução Assistida, incluindo: idade da mulher, tipo e tempo de infertilidade, causa da infertilidade e qualidade do sêmen?  


[image: image28]Sim                                 Não


Categoria: 2




1.3.5 Existe uma lista de análises e estudos considerados imprescindíveis antes de iniciar um ciclo de R.A.?


[image: image29]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.3.6 Solicita sorologia para HIV, Hepatites B/C e  Sífilis, antes de iniciar o tratamento?  


[image: image30]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

 1.3.7 Indica ácido fólico antes de iniciar o tratamento?


[image: image31]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.3.8 Sugere realizar sorologia para: Chagas,  rubéola, varicela, sarampo, Herpes, CMV?


[image: image32]Sim                                 Não


Categoria: 4

 

1.3.9 Para aqueles pacientes que desejam congelar pré-embriões: solicita também e 
conserva cópia da sorologia para Hepatites B/C e HIV do parceiro? 


[image: image33]Sim                                 Não


Categoria: 1

 

1.3.10 Tem critérios definidos no Manual para indicar FIV o ICSI?


[image: image34]Sim                                 Não


Categoria: 3

 

1.3.11 Existem critérios no Manual para adequar o protocolo de estimulação ovariana ao quadro clínico da paciente?


[image: image35]Sim                                 Não


Categoria: 3

 

1.3.12 Existem critérios definidos para estabelecer o momento de administrar o HCG?


[image: image36]Sim                                 Não


Categoria: 2

 

1.3.13 Controla e registra periodicamente a eficiência de seu processo de recuperação de oócitos (Oócitos/folículos aspirados)?


[image: image37]Sim                                 Não


Categoria: 2

 

1.3.14 Controla periodicamente a porcentagem de oócitos MII que obtem com suas 
estimulações para FIV/ICSI


[image: image38]Sim                                 Não


Categoria: 2

    

1.3.15 Realiza uma prova de transferência antes do procedimento?


[image: image39]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

1.3.16 Utiliza guia ultrassonográfica para as transferências?


[image: image40]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

1.3.17 Registra a qualidade da transferência? (dificuldade, presença de sangue, pré-embriões 
retidos, etc.)


[image: image41]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

1.3.18 Possui um registro dos valores de β-hCG e resultado do ultrassom (número e 
localização dos sacos gestacionais, atividade cardíaca) de cada paciente?


[image: image42]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

1.3.19 Há controle periódico da taxa de gestação clínica por  médico?


[image: image43]Sim                                 Não


Categoria: 3 
1.3.20 São realizados esforços para obter e registrar as características das gestações e das crianças nascidas de seus procedimentos (abortos, complicações, malformações, etc.)  

[image: image44]Sim                                 Não


Categoria: 3

    

2. Laboratório
2.1 Pessoal

2.1.1 Tem o Diretor do Laboratório a formação e a experiência para dirigir e administrar o laboratório? (segundo as Normas)


[image: image45]Sim                                 Não


Categoria: 1

    

Nota: É preferível que o Diretor do laboratório de embriologia tenha estudos universitários afins com a disciplina, uma formação em um centro reconhecido e pelo menos uma  experiência documentada  não menor que dois anos realizando FIV/ICSI. 

2.1.2 Tem o pessoal de laboratório a formação e a experiência necessárias para a tarefa?


[image: image46]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

“Deve ter uma experiência documentada de pelo menos 30 procedimentos de FIV com supervisão contínua do Diretor”

2.1.3 Existe para cada membro do pessoal de laboratório uma descrição detalhada de 
suas tarefas e obrigações preparada pelo Diretor?


[image: image47]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

2.1.4 Oferece o centro oportunidades de educação continuada aos membros do 
pessoal de laboratório?


[image: image48]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

2.1.5 Se o Diretor de Laboratório exerce esta função em algum outro Centro, se designou um Supervisor de Laboratório com a experiência requerida para o cargo?


[image: image49]Sim                                 Não


Categoria: 3

  

2.2 Provas de eficiência (capacitação, habilidade, perícia)                

2.2.1 O laboratório conta com um programa para determinar a eficiência (precisão) com a realização das determinações e se aplica periodicamente a todo o pessoal?
(No aguardo até que se implemente um teste de Proficiência para laboratórios da Red)

                                  


[image: image50]Sim                                 Não


Categoria: 2

  

2.2.2 Existe evidência de avaliação dos resultados de prova de eficiência por parte do Diretor de laboratório, da existência de limites de aceitabilidade e de aplicação de ações corretivas imediatas? (No aguardo até que se implemente um teste de Proficiência para laboratórios da Red)

[image: image51]Sim                                 Não


Categoria: 2

      

Nota: O documento deve indicar a razão pela qual a prova foi “inaceitável” e que ações foram tomadas para evitar a repetição do erro.

2.2.3 Conta o laboratório com um programa de treinamento do pessoal para realizar 
procedimentos de Andrologia e Reprodução Assistida?


[image: image52]Sim                                 Não


Categoria: 4

   

Nota: É conveniente que os laboratórios contem com uma política de formação de novos recursos humanos com o material de descarte e/ou modelos animais. 

2.2.4 Aplica o laboratório critérios para avaliação da idoneidade do pessoal nos 
distintos procedimentos? 


[image: image53]Sim                                 No


Categoria: 2

    

Nota: Semestralmente deve documentar-se por escrito a avaliação de cada operador quanto à taxa de fecundação, clivagem, implantação e gestação evolutiva.

2.2.5 Conta o Laboratório com um critério mínimo, documentado, de eficiência (taxa de fertilização, divisão e implantação) para seus procedimentos?


[image: image54]Sim                                 No


Categoria: 1

   

2.2.6 Avalia e registra periodicamente o  laboratório os resultados biológicos e clínicos 
dos procedimentos realizados?


[image: image55]Sim                                 No


Categoria: 1



Nota: De acordo com a quantidade de procedimentos realizados é conveniente realizar periodicamente, ao menos semestralmente, a avaliação dos resultados quanto a número de ciclos iniciados, aspirados, porcentagem de oócitos maduros aspirados, fecundação, clivagem precoce, multinucleação, fragmentação, implantação, gestação clínica por ciclo aspirado, multigestação e abortos. 
2.3 Controle de qualidade

2.3.1 Existe um documento que detalhe o desenho e implementação de um programa de 
Controle e Melhoramento da Qualidade?


[image: image56]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.3.2 Existe um procedimento escrito que descreva os métodos para a identificação do paciente, sua preparação, forma de coleta de amostras, rotulações, preservação, transporte e armazenamento até sua prova?  

            Sim      
[image: image57]Si             No                   

Categoria: 1

   

2.3.3 Há evidência de uma avaliação contínua do funcionamento e manutenção dos instrumentos?


[image: image58]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.3.4 Os resultados das análises de alta complexidade são revisados pelo supervisor ou Diretor de laboratório?     


[image: image59]Sim                                 No


Categoria: 3

   

2.3.5 Há evidência da participação ativa do Diretor, ou quem designado, no controle de:


a) controle de qualidade dos procedimentos de rotina?


b) documentação dos reagentes usados e sua origem?


c) funcionamento dos instrumentos, temperatura, concentração de gás, etc.?


[image: image60]Sim                                 No


Categoria: 3

   

2.3.6 Conta o laboratório com um bioensaio para testar meios, instrumentos e 
materiais de contato (com os gametas ou pré-embriões)?


[image: image61]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.3.7 Confere sempre a identidade da amostra de sêmen do paciente e dos oócitos, a identidade dos gametas no momento da inseminação e/ou injeção, e também a identidade dos pré-embriões e pacientes durante a transferência? Solicita a confirmação de outro operador?


[image: image62]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: Deve existir uma política bem definida de como devem atuar os profissionais na identificação das amostras dos pacientes. É conveniente que haja pelo menos dois operadores para o controle dos gametas e/ou pré-embriões. 
2.3.8 O laboratório conta com protocolos adequados para a limpeza de material no caso de re-uso de algum?


[image: image63]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: Todo material de vidro e/ ou metal que esteja em contato com os procedimentos realizados deve ser lavado para remover as potenciais toxinas. Os protocolos de limpeza de material devem especificar tipo de detergente, sua fonte, tipo de água usada, número de enxagues. Deve-se utilizar esterilização por calor sempre que seja possível. A reutilização de materiais descartáveis esterilizados no óxido de etileno é desaconselhada.  Sempre usar controles de esterilização.

2.3.9 Adapta a concentração de gases às características dos meios de cultivo usados e a influência da altura do nível do mar?


[image: image64]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: No manual de procedimentos deve  estar documentada a mistura de gases nos quais ovocitos e embriões estão expostos durante todo o procedimento. 

2.3.10 Confere e registra diariamente a concentração de CO2 e temperatura das incubadoras utilizando os medidores incorporados nas mesmas e, além disso, com um instrumento independente adicional (termômetro de precisão (digital), medidor de CO2 convencional de fyrite (Bacharat) ou eletrônico, medidor de pH)?


[image: image65]Sim                                 No


Categoria: 1

   
Nota: Devem ser tomadas medidas diárias da concentração dos gases e temperatura  para que se apliquem medidas corretivas caso os valores não estiverem dentro dos limites aceitáveis.

2.3.11 Estão definidos os limites aceitáveis de temperatura, gás e umidade das incubadoras? 


[image: image66]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: Somente se houver uma definição dos limites de temperatura, CO2 e umidade se poderão detectar as variações e adotarem-se ações corretivas. 

2.3.12 Foi calibrado o display digital de temperatura da incubadora com um termômetro certificado? 


[image: image67]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

2.3.13 No caso de falha elétrica, a incubadora de pré-embriões está conectada a uma fonte de energia independente (grupo gerador ou bateria) e as mesmas são conferidas periodicamente? 


[image: image68]Sim                                 No


Categoria: 1

   

2.3.14 Os alarmes das incubadoras podem ser escutados durante as 24h?


[image: image69]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: Os alarmes audíveis são efetivos somente se há alguém para responder à dificuldade e está treinado para corrigir o problema.

2.3.15 Existe um protocolo de limpeza das incubadoras?


[image: image70]Sim                                 No


Categoria: 1

   

2.3.16 Confere periodicamente o nível de nitrogênio líquido dos tanques de armazenamento? Conta com sistema de apoio?


[image: image71]Sim                                 No


Categoria: 1

   

2.3.17 Existe um alarme que indique a diminuição do nível de nitrogênio líquido e pode ser escutado nas 24 h?     


[image: image72]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

2.3.18 Registra periodicamente o conteúdo dos tubos de CO2?


[image: image73]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

2.3.19 Controla o funcionamento da máquina de congelamento? 


[image: image74]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: convém validar este instrumento com periodicidade

2.3.20 Conta com UPS para a máquina de congelamento?


[image: image75]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

2.3.21 Conta com um plano de contingência para aplicar diante de falha de corrente elétrica, perda de nitrogênio, mau funcionamento da congeladora, etc.?


[image: image76]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

2.3.22  Conta o laboratório com ao menos 2 incubadoras para pré-embriões?


[image: image77]Sim                                 Não


Categoria: 1

     

2.3.23 Conta o laboratório com equipamentos gerais de infra-estrutura (refrigeradores, freezers, 
 etc.)? 


[image: image78]Sim                                 Não


Categoria: 3

   

Nota: É aconselhável dispor desses equipamentos, pelo menos os imprescindíveis. 

2.3.24 Controla periodicamente o fluxo laminar para assegurar seu correto funcionamento e manutenção de assepsia ?


[image: image79]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

2.3.25 Controla periodicamente mediante cultivos microbiológicos a esterilidade do ambiente e das incubadoras?


[image: image80]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

2.3.26 Controla e registra periodicamente a temperatura das placas de aquecimento?


[image: image81]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.3.27 Existe uma planilha para registro do cronograma de manutenção preventiva de cada  instrumento?


[image: image82]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: deve existir uma rotina para registrar as características operativas de cada instrumento, seguindo as especificações do fabricante. Este controle deve estar planejado para detectar mudanças de funcionamento antes que afetem os resultados. Deve-se documentar cada intervenção do serviço de manutenção e/ou reparação.

2.3.28 Conserva os comprovantes das validações externas?


[image: image83]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.3.29 Os dados de controle de qualidade são acessíveis e de fácil leitura e são avaliados 
com freqüência suficiente para poder detectar problemas, tendências, etc.?


[image: image84]Sim                                 No


Categoria: 3

   

2.4  Manual de procedimentos

Nota: o Manual de Procedimentos deve estar disponível e ser usado pelo pessoal que realiza os estudos. Deve incluir: princípio de análise, significado clínico, tipo de amostra, reagentes necessários, calibração, controle de qualidade, passos dos procedimentos, cálculo, valores de referência e interpretação.

2.4.1 Há um Manual de Procedimentos próprio completo disponível na área de trabalho?  


[image: image85]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: os manuais fornecidos pelos fabricantes de reagentes ou instrumentos são aceitáveis como parte do Manual quando descrevem precisamente o procedimento usado no laboratório. Um Manual eletrônico é aceitável. O Manual de Procedimentos da Rede não substitui o Manual próprio.

2.4.2 Existe documentação que demonstre que o Diretor, ou quem designado, revisa ao 
menos anualmente, o Manual de Procedimentos?


[image: image86]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.5 Recepção de amostras e relatório de resultados

2.5.1 Existem instruções escritas para os pacientes sobre como obter e entregar a amostra de sêmen?


[image: image87]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: devem estar escritas em linguagem simples e indicar: tempo de abstinência, forma de obtenção, recipiente adequado, manutenção de temperatura e tempo até a entrega

2.5.2  Ao receber uma amostra de sêmen, se obtém informação sobre:


Método de coleta?


Tipo de recipiente?


Dias de abstinência?


Problemas na obtenção ou transporte (perda de amostra, mudanças de 
temperatura pronunciadas, etc.)?


Tempo de recepção e de começo de análise?


Episódios febris recentes, uso de drogas?


[image: image88]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.5.3  Existem critérios documentados sobre quando recusar amostras inaceitáveis?


[image: image89]Sim                                 No


Categoria: 3

   

2.6. Reagentes e meios de cultivo

2.6.1 Os meios de cultivo, reagentes e soluções estão adequadamente rotulados com:


Conteúdo, quantidade, concentração ou título?


Data de preparo?


Data de expiração?

 
Condições de armazenamento?


Data de abertura?


[image: image90]Sim                                 No


Categoria: 1

   

2.6.2  Todos os reagentes são utilizados antes de sua data de expiração?  


[image: image91]Sim                                 No


Categoria: 1

 

2.6.3 Controla e registra e temperatura do refrigerador onde se armazena os meios?


[image: image92]Sim                                 No


Categoria: 2

   

2.6.4 A água utilizada para a preparação de meios de cultivo é adequada para sua 
utilização em Reprodução Assistida?         


[image: image93]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: não é necessário se os meios são comprados prontos para uso. “Não se aplica”

2.6.5 Existe um protocolo explícito para a preparação dos meios de cultivo e especificação de sua osmolaridade e pH?


[image: image94]Sim                                 No


Categoria: 1

.    

Nota: não é necessário se os meios são comprados prontos para uso. “Não se aplica”

2.6.6 O laboratório tem um método de controle de qualidade dos meios de cultivo e seus 
suplementos?


[image: image95]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: os meios de cultivo devem ser submetidos a algum bioensaio, como o crescimento de pré-embriões de ratas ou a sobrevida de espermatozóides. No caso de meios e suplementos comprados, se deve guardar a documentação provida pelo produto sobre este ensaio. Além disso, recomenda-se que estes meios sejam novamente controlados para descartar alterações sofridas durante seu transporte até o laboratório.

2.6.7 Existe evidência documentada de que o laboratório controla todos os materiais 
que tomam contato com gametas ou pré-embriões utilizando um bioensaio?


[image: image96]Sim                                 No


Categoria: 3

      

2.6.8 Existe evidência documentada de ação corretiva aplicada quando um elemento 
não cumpre com a necessidade de qualidade especificada?


[image: image97]Sim                                 No


Categoria: 3

   

3.
 Andrologia: procedimentos e ensaios   


Procedimentos e Ensaios

3.1 Para aqueles laboratórios que utilizam instrumentos CASA, realizam-se e documentam-se as calibrações e controles de qualidade cada dia em que se utiliza o instrumento utilizando um material de calibração corretamente validado?    


[image: image98]Sim                                 No


Categoria: 3

   

3.2 As amostras de sêmen são analisadas após tempo suficiente para sua liquefação e são misturadas completamente antes de serem analisadas?


[image: image99]Sim                                 No


Categoria: 1

   

3.3  As câmaras para contagem de espermatozóides estão em bom estado?


[image: image100]Sim                                 No


Categoria: 1

   

3.4  Cada amostra de sêmen é analisada em duplicata?  


[image: image101]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: se deve estabelecer um limite de discrepância aceitável

3.5  Existe um procedimento adicional à microscopia direta para identificar leucócitos entre as células redondas?


[image: image102]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: por exemplo coloração PAP, peroxidase,  fosfatase alcalina

3.6  Se utiliza uma técnica de concentração para as amostras azoospérmicas?   


[image: image103]Sim                                 No


Categoria: 3

   

3.7 
A motilidade quantitativa e qualitativa é sempre avaliada dentro da primeira hora do 
recebimento da amostra e dentro de uma variação de temperatura estabelecida pelo laboratório?


[image: image104]Sim                                 No


Categoria: 2

   

3.8  Existe um sistema para manter a consistência da classificação morfológica e da motilidade dentro do pessoal de laboratório?


[image: image105]Sim                                 No


Categoria: 3

   

3.9  O informe dos resultados do espermograma indica os protocolos utilizados?


[image: image106]Sim                                 No


Categoria: 2

   

3.10
As amostras de soro são inativadas por calor antes de ser utilizadas para 
determinar anticorpos anti-espermatozóide?


[image: image107]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: esta pergunta “Não se aplica” para  os laboratórios que não realizam esses ensaios

3.11  
Se registra a motilidade da amostra para os ensaios de anticorpos 
anti-espermatozóide que requerem espermatozóides móveis?


[image: image108]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: esta pergunta “Não se aplica” para os laboratórios que não realizam esses ensaios

3.12 
Se utilizam controles positivo e negativo para as determinações indiretas de 
anticorpos anti-espermatozóide?


[image: image109]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: esta pergunta “Não se aplica” para os laboratórios que não realizam esses ensaios

3.13  As amostras de sêmen que serão utilizadas para inseminação intra-uterina são processadasmantendo sua esterilidade?


[image: image110]Sim                                 No


Categoria: 1

     

3.14  
Existe um sistema para manter e verificar a identidade da amostra durante seu 
processamento? 


[image: image111]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.
Laboratório de Embriologia 
4.1. Cultivo de espermatozóides, oócitos e pré-embriões 

4.1.1 Utiliza técnicas que mantenham a esterilidade durante a manipulação dos 
oócitos, espermatozóides e pré-embriões?


[image: image112]Sim                                 No


Categoria: 1

 

Nota: Todos os procedimentos relacionados com o manuseio de oócitos, preparação do sêmen e transferência embrionária  devem se realizar com assepsia e utilizando materiais estéreis descartáveis. 
4.1.2 Existe um critério documentado para a classificação de oócitos aspirados, 
fecundados e clivados? Se aplica na prática?


[image: image113]Sim                                 No


Categoria: 1

 

Nota: deve se documentar por escrito a maturidade e qualidade dos oócitos recuperados, o número dos oócitos fecundados, e a qualidade dos embriões transferidos.

4.1.3 Registra o número, a maturidade e qualidade dos oócitos inseminados e/ou 
injetados?

[image: image114]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: Deve se documentar por escrito os critérios de inseminação e/ou injeção dos oócitos aspirados. 

4.1.4 Existe um critério para estabelecer o tempo que deve transcorrer entre a aspiração e 
inseminação ou injeção?


[image: image115]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.1.5 Existem critérios relativos ao volume e concentração de espermatozóides 
empregados na inseminação dos oócitos? 


[image: image116]Sim                                 No


Categoria: 3

   

4.1.6 Existem critérios relativos ao tempo de co-incubação de espermatozóides e oócitos?   


[image: image117]Sim                                 No


Categoria: 2

   

4.1.7 Nos casos de ICSI registra o procedimento usado para preparar os 
espermatozóides, remoção do cúmulus e corona e tipo de agulhas usadas?


[image: image118]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: somente será necessário anotar as mudanças nos procedimentos usados quando difiram dos descritos no Manual de Laboratório 

4.1.8 Aplica um critério documentado sobre o destino dos oócitos mal fecundados 
independentemente do procedimento FIV ou ICSI empregado? 


[image: image119]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: Deve se documentar por escrito o número de oócitos  mono e multinucleados e o destino dos mesmos.

4.1.9 Existe um critério de tempo para a verificação e registro da fecundação 
(pró-núcleos e segundo corpúsculo polar) dos oócitos? 


[image: image120]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: O período aconselhado para a verificação dos pró-núcleos é entre as 14 e 20 horas pós inseminação ou injeção dos oócitos.

4.1.10 Avalia e registra a qualidade dos oócitos pró-nucleados de acordo com a sua 
morfologia?


[image: image121]Sim                                 No


Categoria: 3

   

4.1.11 Registra o tempo de incubação transcorrido até a primeira clivagem? 


[image: image122]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: a clivagem precoce em 25-27h pós inseminação sugere boa qualidade dos pré-embriões

4.1.12 Diante de uma falha de fecundação na FIV aplica algum critério para a re-inseminação 
ou faz ICSI com o objetivo de conseguir fecundação?


[image: image123]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: Deve estar documentado por escrito o critério para a re-inseminação, uso da mesma amostra de sêmen processada ou não, horário de verificação dos pró-núcleos, a ausência de segundo corpúsculo polar assim como a hierarquia para serem transferidos caso se atinja a fecundação.

4.2 Transferência dos Pré-Embriões

4.2.1 Registra o tempo de cultivo, qualidade e estado evolutivo dos pré-embriões antes da transferência?


[image: image124]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: Deve se documentar por escrito o critério de avaliação dos pró-núcleos, dos clivados e dos blastocistos.

4.2.2 Observa sempre o cateter após a transferência para verificar se os 
pré-embriões não ficaram retidos?  


[image: image125]Sim                                 No


Categoria: 1

    

Nota: Como os pré-embriões podem ficar no cateter é aconselhável que se verifique na lupa se foram realmente transferidos. No caso de terem ficado retidos, está documentada a conduta a ser seguida. 

4.3 Registros

4.3.1 Tem o laboratório um registro completo em papel de cada ciclo de FIV/ICSI dos pacientes que inclua todos os seguintes itens:

1.  a  recuperação dos oócitos, maturação e qualidade dos mesmos

2. os oócitos inseminados e/ou injetados. 

3. os oócitos fecundados normal ou anormalmente.

4. Qualidade e evolução dos pré-embriões para cada dia de cultivo. 

5. Número de pré-embriões transferidos.

6. Destino dos pré-embriões não transferidos. 

7. Grau de dificuldade da transferência dos pré-embriões.

8. Verificação de pré-embriões no cateter de transferência.

9. Análise de sêmen antes do processamento.

10.  uso de gametas ou pré-embriões doados


[image: image126]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.3.2 Registra a seguinte informação opcional?

1. Escore dos pró-núcleos.

2. Clivagem precoce

3. Multinucleação.)


[image: image127]Sim                                 No


Categoria: 3

   

4.3.3  Está registrado o nome do embriologista que atuou em cada passo do procedimento?


[image: image128]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.3.4 Registra os meios de cultivo e a suplementação proteica usada? 


[image: image129]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: Sempre se deve registrar a fonte e lote dos meios de cultivo utilizados. Sempre deve guardar os certificados dos controles de qualidade entregues pelos fabricantes ou os realizados no laboratório.

4.3.5 Existe um procedimento para reportar fatos não usuais ao diretor médico do programa?


[image: image130]Sim                                 No


Categoria: 3

   

4.3.6 Guarda duplicata dos registros do laboratório?

            
[image: image131]Sim                                 No

Categoria: 2

    

4.4  Criopreservação de espermatozóides, oócitos e pré-embriões 

4.4.1 O laboratório conta com os diferentes protocolos de criopreservação de gametas 
e pré-embriões em diferentes estados de desenvolvimento?


[image: image132]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: A sobrevivência dos gametas e pré-embriões descongelados depende não só da qualidade intrínseca deles mas também de como foram congelados e descongelados.
4.4.2 Tem registrado (em duplicata e em lugares diferentes) a identidade e localização das amostras congeladas e a história de como foi realizado o procedimento 
(crioprotetor e programa de congelamento utilizados)?


[image: image133]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: É conveniente que os registros estejam pelo menos duplicados em outros locais em casos de perda ou destruição dos originais.                                   
4.4.3 Tem registrado o número e qualidade dos pré-embriões congelados e descongelados?


[image: image134]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.4.4 Conta com um método de etiquetamento confiável das amostras?


[image: image135]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.4.5 Pode identificar e localizar de maneira eficaz as amostras criopreservadas?


[image: image136]Sim                                 No


Categoria: 1

   

Nota: se deveria inventariar sem dificuldade as amostras criopreservadas. É conveniente fazer pequenas checagens periódicas para controlar a localização das amostras.

4.4.6 Tem alguma conduta no caso de perda acidental das amostras congeladas? 


[image: image137]Sim                                 No


Categoria: 3

   

Nota: a possibilidade de perda acidental das amostras deve constar do formulário de consentimento

4.4.7 O laboratório revisa periodicamente as taxas de sobrevivência, divisão e 
implantação dos pré-embriões descongelados?


[image: image138]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.4.8 Tem a política de entregar a informação detalhada dos protocolos de congelação-descongelação em caso dos interessados desejarem transportá-los a outro centro?


[image: image139]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.4.9 Conta com um sistema de segurança (fechaduras no prédio, cadeado no tanque, etc.) para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso às amostras congeladas?


[image: image140]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.5 Instalações físicas

4.5.1 Existe espaço suficiente e adequado para as funções técnicas e administrativas 
do laboratório FIV? 


[image: image141]Sim                                 No


Categoria: 1

   

4.5.2 Existe espaço adequado para o depósito dos materiais que se usam no laboratório, porém localizado fora do mesmo?


[image: image142]Sim                                 No


Categoria: 2

   

4.5.3 Existe espaço adequado para a criopreservação e termos de armazenamento das amostras congeladas e para a preparação do sêmen, separado do laboratório principal?


[image: image143]Sim                                 No


Categoria: 2

   

4.5.4 Conta o laboratório com um sistema de filtro de ar adequado que permita obter, sistematicamente, um bom desenvolvimento embrionário? 


[image: image144]Sim                                 No


Categoria: 2

   

4.5.5 É adequada a iluminação do laboratório de FIV?


[image: image145]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: Se deve evitar que a luz solar entre diretamente, assim como a iluminação com luz proveniente de tubos fluorescentes.

4.5.6 É adequado o controle da temperatura e umidade do laboratório?


[image: image146]Sim                                 No


Categoria: 2

   

Nota: a temperatura ideal do laboratório é entre 22 e 24ºC e umidade não mais de 60%.

5.
Segurança

5.1 
Cumpre com as regras sanitárias existentes em sua cidade ou município para o descarte de material biológico? 


[image: image147]Sim                                 No


Categoria: 1

      

5.2 O pessoal de laboratório põe em prática medidas de segurança tais como evitar materiais cortantes ou contato bucal, assim como uso de protetores oculares, luvas, pipetadores mecânicos, etc.?


[image: image148]Sim                                 No


Categoria: 2

   

5.3 
Quando manipula Nitrogênio líquido o faz em um ambiente ventilado e com 
medidas de segurança tais como o uso de luvas e protetores oculares?


[image: image149]Sim                                 No


Categoria: 1

   

5.4 
Conta com um protocolo de descontaminação para casos de vazamentos ou outra 
contingência?


[image: image150]Sim                                 No


Categoria: 1

   

5.5 
Existe comprovação de que o pessoal tenha recebido vacinação contra Hepatite B ou 
declaração assinada de sua negativa em recebê-la?


[image: image151]Sim                                 No


Categoria: 3

   

5.6
Tem sido oferecido ao pessoal a realização de ensaios diagnósticos de enfermidades de transmissão sexual?


[image: image152]Sim                                 No


Categoria: 2

   

DOAÇÃO de GAMETAS e PRÉ-EMBRIÕES HUMANOS

As perguntas a seguir, correspondem às “recomendações” feitas pela Rede Latino Americana de Reprodução Assistida (REDLARA) com respeito à doação de gametas e pré-embriões humanos. Deste questionário somente os itens de “cumprimento obrigatório” serão validos para a acreditação ou a associação de um centro à REDLARA.

6.
Doação de Ovócitos

6.1. Paciente receptora de ovócitos e seu cônjuge (esposo)

6.1.1 Possui devidamente documentado, o critério de inclusão de pacientes no Programa de Doação de Ovócitos?


[image: image153]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.1.2  As pacientes receptoras recebem informação suficiente para assim decidir ingressar no Programa de Doação de Ovócitos?


[image: image154]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.1.3 Aquelas pacientes que ingressam no Programa de Doação de ovócitos assinam um “consentimento informado” aceitando a responsabilidade completa pela criança que venha a nascer e liberando a doadora desta responsabilidade?


[image: image155]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.1.4. As pacientes receptoras de ovócitos, com idade superior a 45 anos, são advertidas do alto risco obstétrico?


[image: image156]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

6.1.5 As pacientes que ingressam no Programa de Doação de ovócitos recebem apoio psicológico?


[image: image157]Sim                                Não


Categoria: 2

   

6.1.6. Realizam a paciente receptora e o seu cônjuge (quando se aplique) os seguintes exames de laboratório:

a. Grupo sanguíneo? 


[image: image158]Sim                                 Não


Categoria  1
   

b. Anticorpos para rubéola e varicela (se oferecerá imunização a quem com títulos negativos)?


[image: image159]Sim                                 Não


Categoria: 1
   

c.  HIV 1 + 2?


[image: image160]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

d. Hepatites B e C?


[image: image161]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

e. Enfermidades de transmissão sexual (Neisseria e Clamídia )?


[image: image162]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

f. Enfermidades de transmissão sexual (Sífilis, Citomegalovirus)?


[image: image163]Sim                                 Não


Categoria: 1

   


g.     HTLV I e II?


[image: image164]Sim                                Não


Categoria: 2

   

6.1.7 São obtidas evidências da normalidade da cavidade uterina e ausência de hidrossalpinge?


[image: image165]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.2. Doadora de ovócitos

6.2.1 Recebe a candidata a doadora a informação suficiente para tomar a decisão de ser uma Doadora de Ovócitos?


[image: image166]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.2.2  As doadoras do Programa de Doação de Ovócitos assinam um “consentimento informado”  renunciando ao direito de reclamar pela descendência obtida?


[image: image167]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.2.3 As doadoras de ovócitos de seu Programa têm menos de 35 anos?


[image: image168] Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.2.4 Realiza o estudo do cariótipo nas doadoras de ovócitos?


[image: image169] Sim                                 Não


Categoria: 2

   

6.2.5. Se o cônjuge da paciente receptora apresenta “agenesia do deferente”, realiza-se o exame genético para detectar a presença de mutações do gene da  Fibrose Cística na doadora de ovócitos?


[image: image170] Sim                                 Não


Categoria: 2

   

6.2.6. Na avaliação inicial da doadora, é registrado se a mesma possui ou não uma malformação maior de causa complexa (multifatorial/poligênica), como espinha bífida ou malformações cardíacas?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image171]
 Sim                                 Não


Categoria: 1

   

Nota: Descartar as doadoras que possuam estas malformações.

i. Registra os antecedentes de enfermidade familiar da doadora (avós, pais, irmãos, filhos) com componente genético importante (alterações mendelianas, câncer de mama, cólon entre outros, malformações maiores)? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image172]
 Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: Sugere-se descartar as doadoras cujos familiares possuam estas alterações.

6.2.8. Examina às doadoras de óvulos pertencentes a grupos de alto risco (ver tabela) para identificar aquelas heterozigóticas ou portadoras para a alteração prevalente no grupo?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image173]
 Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: O fato de ser heterozigótica não exclui necessariamente a doadora, porém, requer uma avaliação particular do caso.

6.2.9 Exclui como doadoras as seguintes candidatas?

· Pessoas que pratiquem a homossexualidade, bissexualidade, prostituição e usuárias de drogas   

· Pessoas que tenham estado em contato com indivíduos infectados por HIV, hepatites B e C, que tenham contraído sífilis ou gonorréia no último ano

· Pessoas encarceradas, 

· Pessoas que se submeteram a acupuntura, tatuagens, etc. sem ter garantia da condição de esterilidade do material usado, durante o último ano

· Pessoas com história de encefalopatias espongiformes, receptoras de tecidos transplantados o extratos de tecidos


[image: image174]Sim                                 Não


Categoria: 1

6.2.10. Realiza a doadora os exames de  laboratório seguintes?:

a) Grupo sanguíneo ABO e Fator Rh


[image: image175]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

b)  HIV 1/2


[image: image176]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

c) Hepatites B e C


[image: image177]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

d) Enfermidades de transmissão sexual (gonorréia e Clamídia)


[image: image178]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

e) Enfermidades de transmissão sexual (sífilis, Citomegalovirus)


[image: image179]Sim                                 Não


Categoria: 1

   


f) HTLV I e II


[image: image180]Sim                                Não


Categoria: 2

6.2.11. Mantém um Registro que assegure que pode identificar a doadora de ovócitos correspondente a cada  receptora e vice-versa?


[image: image181]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

6.2.12. Utiliza um critério de número limitado de doações de óvócitos de acordo com o número de nascimentos de uma doadora, em relação ao tamanho da “população alvo”?


[image: image182]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

Nota: Sugere-se que para uma “população alvo” de 800.000 pessoas, uma doadora não deve originar mais do que 25 nascimentos. Acima deste número aumenta a possibilidade de consangüinidade inadvertida. Sugere-se que uma doadora não realize mais de 6 ciclos de estimulação ovariana para doação.

6.2.13 Oferece ao casal receptor a possibilidade de criopreservar os pré-embriões e mantê-los em quarentena até que a doadora possa ser reavaliada para a confirmação da negatividade dos exames para enfermidades como HIV e Hepatites B e C?


[image: image183]Sim                                 Não


Categoria: 2

7.
Doação de Sêmen 

7.1. Pacientes que necessitam de doador de Sêmen e sua mulher

7.1.1. Possui devidamente documentado o critério de inclusão de pacientes que justifique a utilização de Doação de Sêmen?


[image: image184]Sim                                 Não


Categoria: 1



7.1.2 Aqueles pacientes que necessitam de doação de sêmen recebem suficiente informação para decidir por este tipo de procedimento?


[image: image185]Sim                                 Não


Categoria: 1

7.1.3 Aqueles pacientes que requerem a doação de sêmen assinam um consentimento informado, aceitando a responsabilidade completa pela criança que possa ser originada a partir deste procedimento e liberando a doadora de toda responsabilidade sobre o mesmo?


[image: image186]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.1.4. Realizam o paciente e sua mulher (quando aplique) os seguintes exames de laboratório:

a) Grupo sanguíneo ABO e Fator Rh? 


[image: image187]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

b) Anticorpos para rubéola e varicela (se oferecerá imunização aos quais apresentem de títulos negativos)?


[image: image188]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

c) HIV 1/2?


[image: image189]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

d) Hepatites B e C?


[image: image190]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

e) Enfermidades de transmissão sexual (gonorréia e Clamídia)?


[image: image191]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

f) Enfermidades de transmissão sexual (sífilis, Citomegalovirus)?


[image: image192]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

g) HTLV I e II?


[image: image193]Sim                                 Não


Categoria: 2

   

7.2. Doador de Sêmen

7.2.1. Os doadores recebem suficiente informação para tomar a decisão de serem Doadores de sêmen?


[image: image194]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.2 Os Doadores de sêmen assinam um “consentimento informado” renunciando ao direito de reclamar pela descendência obtida a partir da doação e utilização de seu sêmen?


[image: image195]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.3. Realiza o estudo do cariótipo dos doadores de sêmen?


[image: image196] Sim                                 Não


Categoria: 2

   

7.2.4 São seus doadores de sêmen homens com menos de 40 anos?


[image: image197] Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.5. Realiza pelo menos dois espermogramas iniciais dos doadores, para confirmar se seus parâmetros são normais dentro do critério da OMS? 


[image: image198] Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.6. Na avaliação inicial do doador, registra se o mesmo possui ou não uma malformação maior, de causa complexa (multifatorial/poligênica), como espinha bífida ou malformações cardíacas? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image199]
 Sim                                 Não


Categoria: 1

   

Nota: Descartar os doadores que possuam estas malformações.

7.2.7. Na avaliação física inicial do doador, registra se o doador é portador de uretrites, úlceras ou verrugas genitais? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image200]
 Sim                                 Não


Categoria: 1  

7.2.8. Registra os antecedentes de enfermidade familiar do doador (avós, pais, irmãos, filhos) com componente genético importante (alterações mendelianas, câncer de mama, cólon entre outros, malformações maiores)? 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image201]
 Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: Sugere-se descartar os doadores cujos familiares possuam estas alterações.

7.2.9. Examina os doadores de sêmen pertencentes a grupos de alto risco (ver tabela) para identificar os heterozigotos para a alteração prevalente no grupo?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image202]
 Sim                                 Não


Categoria: 2

   

Nota: O fato de  ser heterozigoto ou” portador são”, não exclui necessariamente o doador  porém requer uma avaliação particular do caso.

7.2.10 Exclui como doadores às seguintes pessoas?

· Pessoas que pratiquem a homossexualidade, bissexualidade, o uso de drogas e a prostituição

· Pessoas que tenham estado em contato com indivíduos infectados por HIV, hepatites B e C ou ainda, que tenham sofrido de sífilis ou gonorréia no último ano

· Pessoas presidiárias, 

· Pessoas que tenham se submetido no último ano, à acupuntura, tatuagens, etc. sem ter tido a garantia da condição de assepsia do material usado 

· Pessoas com história de encefalopatias espongiformes, receptores de tecidos transplantados ou extratos de tecidos


[image: image203]Sim                                 Não


Categoria: 1

7.2.11. Realizam nos doadores os seguintes exames de laboratório:

a) Grupo sangüíneo ABO e fator Rh?


[image: image204]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

b) HIV 1/2?


         Sim                                 Não


Categoria: 1

   

c) Hepatites B e C?


[image: image205]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

d) Enfermidades de transmissão sexual (gonorréia e Clamídia)?


[image: image206]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

e) Enfermidades de transmissão sexual (sífilis, Citomegalovirus)?


[image: image207]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

 f) HTLV I e II?


[image: image208]Sim                                 Não


Categoria: 2

7.2.12. Realiza e mantém um Registro que assegure que pode identificar o doador de sêmen correspondente a cada paciente e vice-versa?


[image: image209]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.13. Guarda o sêmen por 180 dias antes de sua utilização e reavalia então o doador para: HIV 1, HIV 2, hepatites B e C, após este período?  


[image: image210]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

Nota: Só quando estes exames mostrarem resultados negativos o sêmen poderá ser utilizado.

7.2.14 Utiliza um sistema de segurança que impeça a contaminação do nitrogênio líquido, no caso de ter armazenado uma amostra que se comprove contaminada?


[image: image211]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

7.2.15. Utiliza um critério de número limitado de doações de sêmen de acordo com o número de nascimentos oriundos de um doador em relação ao  tamanho da “população alvo”?


[image: image212]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

Nota: Sugere-se que para uma população de 800.000 pessoas um doador não deve originar mais do que 25 nascimentos. Acima deste número aumenta a possibilidade de consangüinidade inadvertida.

8.
Doação de Pré-Embriões Humanos

8.1.  O Casal Doador de Pré-Embriões assina um “consentimento informado” no qual figure: permissão para a doação; renúncia a todo direito sobre os pré-embriões e crianças nascidas dos mesmos; renúncia ao direito de reclamo pela perda ou dano involuntário aos pré-embriões; autorização ao médico para selecionar o casal receptor ou a receptora?


[image: image213]Sim                                 Não


Categoria: 1

8.2. O Casal Receptor de Pré-Embriões assina um “consentimento informado” no qual assumem a responsabilidade pelos pré-embriões e crianças nascidas dos mesmos e isentam os doadores, médico e centro executor de toda responsabilidade por eventuais complicações da gravidez, anormalidades e enfermidades hereditárias eventualmente manifestas no nascido?


[image: image214]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

8.3. Realiza e mantém um Registro que assegure que possa identificar o casal doador dos pré-embriões e seus receptores correspondentes e vice-versa?


[image: image215]Sim                                 Não


Categoria: 1

   

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Perguntas de Avaliação Especial

	Pergunta
	Aceitável
	Não aceitável
	Observações.

	A


	
	
	

	B


	
	
	

	C


	
	
	

	D


	
	
	

	E


	
	
	

	F


	
	
	


Diretor Médico                                                     Diretor de Laboratório

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Perguntas Categoria 1

Centro:




Data de avaliação:

Diretor Médico:



Diretor de Laboratório:

	Pergunta
	Sim
	Não
	N.A.
	
	Pergunta
	Sim
	Não
	N.A.

	1.1.1
	
	
	
	
	4.1.4
	
	
	

	1.1.2
	
	
	
	
	4.1.7
	
	
	

	1.1.7
	
	
	
	
	4.1.9
	
	
	

	1.1.4
	
	
	
	
	4.2.1
	
	
	

	1.1.6
	
	
	
	
	4.2.2
	
	
	

	1.1.8
	
	
	
	
	4.3.1
	
	
	

	1.1.9
	
	
	
	
	4.3.3
	
	
	

	1.2.1
	
	
	
	
	4.3.4
	
	
	

	1.2.2
	
	
	
	
	4.4.1.
	
	
	

	1.2.3
	
	
	
	
	4.4.2
	
	
	

	1.2.4
	
	
	
	
	4.4.3
	
	
	

	1.3.1
	
	
	
	
	4.4.4
	
	
	

	1.3.5
	
	
	
	
	4.4.5
	
	
	

	1.3.6
	
	
	
	
	4.4.7
	
	
	

	1.3.7
	
	
	
	
	4.4.8
	
	
	

	1.3.9
	
	
	
	
	4.4.9
	
	
	

	2.1.1
	
	
	
	
	4.5.1
	
	
	

	2.1.2
	
	
	
	
	5.1
	
	
	

	2.2.5
	
	
	
	
	5.3
	
	
	

	2.2.6
	
	
	
	
	5.4
	
	
	

	2.3.2
	
	
	
	
	6.1.1
	
	
	

	2.3.7
	
	
	
	
	6.1.2
	
	
	

	2.3.10
	
	
	
	
	6.1.3
	
	
	

	2.3.13  
	
	
	
	
	6.1.6 a
	
	
	

	2.3.15
	
	
	
	
	6.1.6 c
	
	
	

	2.3.16
	
	
	
	
	6.1.6 d
	
	
	

	2.3.18
	
	
	
	
	6.1.6 f
	
	
	

	2.3.20
	
	
	
	
	6.1.7
	
	
	

	2.3.22
	
	
	
	
	6.2.1
	
	
	

	2.4.1
	
	
	
	
	6.2.2
	
	
	

	2.5.1
	
	
	
	
	6.2.3
	
	
	

	2.6.1
	
	
	
	
	6.2.6
	
	
	

	2.6.2
	
	
	
	
	6.2.9
	
	
	

	2.6.4
	
	
	
	
	6.2.10 a
	
	
	

	2.6.5
	
	
	
	
	6.2.10 b
	
	
	

	2.6.6
	
	
	
	
	6.2.10 c
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	6.2.10 d
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	6.2.10 e
	
	
	

	3.13
	
	
	
	
	6.2.11
	
	
	

	3.14
	
	
	
	
	7.1.1
	
	
	

	4.1.1
	
	
	
	
	7.1.2
	
	
	

	4.1.2
	
	
	
	
	7.1.3
	
	
	

	4.1.3
	
	
	
	
	7.1.4 a
	
	
	

	7.1.4 c
	
	
	
	
	7.2.11 d
	
	
	

	7.1.4 d
	
	
	
	
	7.2.11 e
	
	
	

	7.1.4 e
	
	
	
	
	7.2.12
	
	
	

	7.1.4 f
	
	
	
	
	7.2.13
	
	
	

	7.2.1
	
	
	
	
	7.2.14
	
	
	

	7.2.2
	
	
	
	
	7.2.15
	
	
	

	7.2.4
	
	
	
	
	8.1
	
	
	

	7.2.5
	
	
	
	
	8.2
	
	
	

	7.2.6
	
	
	
	
	8.3
	
	
	

	7.2.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.11 a
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.11 b
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.11 c
	
	
	
	
	
	
	
	


______________                                                   ___________________

Diretor Médico                                                     Diretor de Laboratório

No. Perguntas totais:                          Menos: “não se aplica”: 


No. Respostas adequadas:                                          %:

FOLHA DE AVALIAÇÃO

Perguntas Categoria 2

Centro:




Fecha de avaliação:

Diretor Médico:



Diretor de Laboratório:

	Pergunta
	Sim
	Não
	N.A.
	
	Pergunta
	Sim
	Não
	N.A.

	1.1.5
	
	
	
	
	3.11
	
	
	

	1.2.5
	
	
	
	
	3.12
	
	
	

	1.3.4
	
	
	
	
	4.1.6
	
	
	

	1.3.12
	
	
	
	
	4.1.8
	
	
	

	1.3.13
	
	
	
	
	4.3.6  
	
	
	

	1.3.14
	
	
	
	
	4.5.2
	
	
	

	1.3.17
	
	
	
	
	4.5.3
	
	
	

	1.3.18
	
	
	
	
	4.5.4
	
	
	

	2.2.1
	
	
	
	
	4.5.5
	
	
	

	2.2.2
	
	
	
	
	4.5.6
	
	
	

	2.2.4
	
	
	
	
	5.2
	
	
	

	2.3.1
	
	
	
	
	5.6  
	
	
	

	2.3.3
	
	
	
	
	6.1.4
	
	
	

	2.3.6
	
	
	
	
	6.1.5
	
	
	

	2.3.8 
	
	
	
	
	6.1.6 b
	
	
	

	2.3.9
	
	
	
	
	6.1.6 e
	
	
	

	2.3.11
	
	
	
	
	6.1.6g
	
	
	

	2.3.12
	
	
	
	
	6.2.4
	
	
	

	2.3.19
	
	
	
	
	6.2.5
	
	
	

	2.3.24
	
	
	
	
	6.2.7
	
	
	

	2.3.25
	
	
	
	
	6.2.8
	
	
	

	2.3.26
	
	
	
	
	6.2.10 f
	
	
	

	2.3.27
	
	
	
	
	6.2.13
	
	
	

	2.3.28
	
	
	
	
	7.1.4 b
	
	
	

	2.4.2
	
	
	
	
	7.1.4 g
	
	
	

	2.5.2
	
	
	
	
	7.2.3
	
	
	

	2.6.3
	
	
	
	
	7.2.8
	
	
	

	3.7
	
	
	
	
	7.2.9
	
	
	

	3.9
	
	
	
	
	7.2.11 f
	
	
	

	3.10
	
	
	
	
	
	
	
	


______________                                                   ___________________

Diretor Médico                                                     Diretor de Laboratório



No. Perguntas totais:                                Menos: “não se aplica”

No. Respostas adequadas:                                                  %    

                   FOLHA de SUGESTÕES ao CENTRO

INFORME CONFIDENCIAL ao DIRETÓRIO

CONFIDENCIAL ao DIRETÓRIO

4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología


























4)    Andrología








4)    Andrología




















4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología














4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología














4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología




















4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología




















4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología








4)    Andrología





























